江西师范大学

X射线单晶衍射仪光管-校内采购（集中）

一、供应商须知：
1、 评标方式：最低价评标法

2、 最高限价：150000元
3、 开标时间：2025年12月8日15时00分
4、 开标地点：江西师范大学招标采购中心5513开标室
5、 采购组织单位：（招标采购中心）（章）
6、 采购小组成员：吴昊 沈艳菲 张天锦
7、 校内采购文件需全部打印并用封条密封在投标文件袋中，投标人需在采购文件每页盖章，在开标时间前送至招标采购中心开标室，否则响应无效。
	序号
	名称
	技术参数
	品牌
	数量
	单位

	1
	X射线单晶衍射仪光管
	工作电压范围: 10-50 kV (除9300005外)

最大功率: 50 W (除9300005外)

最大光束电流: 1.0 mA

栅极电压: 0-100 V (推荐使用牛津Shasta电源)

最大灯丝电流: 1.7 A

灯丝电压: 2.0 V

光斑尺寸: 35 μm*额定规格LEC60336，NEMAHR5-1992 (R1999)

照明锥角: 22°

光斑到窗口间距(FOD): 31.05 mm±1 mm

强度：使用吸收片后0.2秒曝光时间在探测器上的强度大于400万

目标角度: 12°

窗口材料与厚度: Be @ 127 μm

磁通量与电流稳定性: 4小时周期内≤0.2%

环境温度条件: 工作温度:0至40°C/存储温度:-10°C至50°C

湿度: 0%-95%相对湿度，最高可达5.000英尺

冷却: 建议使用150立方英尺/分钟强制通风系统。通过在运行过程中尽可能降低机箱温度，可以实现最长的使用寿命。最高温度:55℃。

屏蔽: 0.25 mR/hr @ 2" (高压连接通过HV电缆除外)

尺寸: 180 mm L ( φ 70 mm (7.09" L ( φ2.76")

重量: 2.26千克(5.0磅) 
	
	1
	项


（二）商务条款
1、质量保证：提供1年的免费质量保证期，成交供应商在质量保证期内，提供免费的话售后服务；
2、售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后服务随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在24小时之内到达现场予以解决。
3、履约保证金：无。
4、付款方式： 项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的增值税专用发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。
5、交货地点：江西师范大学指定地点
6、交货期：合同签订后10天内完成。
营业执照（格式）
法定代表人授权书（格式）

致：江西师范大学
    （供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的                  项目采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。
                                      法定代表人签字或签章：
                                     供应商盖章：
                                      日  期：
附：
全权代表姓名：
职        务：
电        话：
详细通讯地址：
邮 政 编 码 ：
附：法定代表人、授权人身份证复印件（正、反面）

	投标报价表

	序号
	名称
	型号
	技术参数
	品牌
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1. 
	X射线单晶衍射仪光管
	
	
	
	
	
	
	
	


  注：报价均以人民币报价，报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。
