“5+2就业之家”室内空气治理（除甲醛）项目需求

一、项目需求：5+2就业之家甲醛治理项目，治理目标为清除室内装修产生的游离甲醛等有害气体。执行标准严格按照《室内空气质量标准 GB/T18883－2022》。治理药剂须为实际无毒级（响应文件须提供加盖供应商公章的承诺函原件；否则视为无效响应）。

药剂甲醛、氨苯、TVOC去除率均不低于98%，无腐蚀性、无皮肤刺激性。所有制剂须无毒无害，施工后无二次污染，效果不反弹。施工标准化工序包括前期清洁保护、家具拆解移位、顶面墙面治理、木质家具基础喷涂、深层活性剂强化处理、软装综合治理及全域查漏复检。施工完毕后通风7天，由采购人指定第三方机构进行6点位CNAS采样检测。验收判定标准为全部点位达到GB/T18883－2022限值要求。检测不合格则免费返工，直至复测合格。

二、现场踏勘：为避免恶意竞价，实现服务商理性报价，潜在供应商可自行决定是否进行现场踏勘，以了解服务条件和初步沟通符合本项目实际的服务方案。现场踏勘地点： 江西师范大学瑶湖校区大学生活动中心一楼5+2就业之家 ，踏勘时间为2026年 10月 26日上午9:00-9:30。（踏勘入校报备请联系杨老师，联系电话15170209007）。

三、商务要求：供应商需提供7×24小时服务及紧急维修电话。服务方案须针对性强且完全满足采购需求。拟派服务人员不少于三人。本项目不接受联合体投标，不得转包分包。付款节点为项目施工完成并出具合格CNAS检测报告后，采购人一次性支付全款。成交供应商须开具合法合规普通发票。采购人负责提供施工场地、清理大件杂物并配合家具移位，施工期间安排人员对接。供应商须严格按标准工序和食品级药剂完成治理，损坏物品照价赔偿。检测不合格时无条件免费返工直至达标。供应商须严格履行10年质保及3小时问题响应等售后承诺。逾期施工或逾期检测，每逾期1天按合同总价0.5%支付违约金。多次返工仍不达标，采购人有权解除合同并要求退还全部款项。质保期为10年，自CNAS检测合格报告出具日起算。质保期内无新增污染源前提下指标超标，供应商免费重新治理复测。签订合同3日内缴纳3%履约保证金，本项目履约结束后无息返还。验收以第三方CNAS实验室检测报告为准，全部点位达GB/T18883－2022限值即合格。

四、项目预算：人民币39000元。
